Kompressordaten:

Typ:		Baujahr:		Hersteller:

Eigentümer:	DLRG Verein e. V., Straße, Ort

Standzeit der Filterpatrone:	25 Stunden / 1346 Punkte	Abgelaufene Zeit der Patrone:	22,5 Stunden / 1250 Punkte

letzte Untersuchung:	01.01.2008

Die Prüfung erfolgte aus:	Druckluftflasche xx Liter, Nr. 1234	Baujahr:	DTG: 01/2002	Hersteller:	DTG: ecs

| Nr. | Art der Untersuchung |  | maximaler zulässiger Wert nach 1. Messung | Zeit der 1. Messung | Ergebnis der 1. Messung | Zeit der 2. Messung | Ergebnis der 2. Messung |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Wasser | (H2O) | 50 mg/m3 (25 mg/m3, 35 mg/m3) | 25 min (2l/min) | mg/m3 | - | - |
| 2. | Öl |  | 0,5 mg/m3 | 20 min (2l/min) | < mg/m3 | - | - |
| 3. | Kohlenstoff | (CO) | 5 ppm | 10 min (0,2l/min) | ppm |  |  |
| 4. | Kohlenstoffdioxid | (CO2) | 500 ppm | 5 min (0,2l/min) | ppm | - | - |

Die Prüfung wurde durchgeführt und protokolliert durch:	Ort, Datum:

Name:

Unterschrift: